II. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(Утверждены  постановлением министерства конкурентной политики  и тарифов Калужской области от 22 августа 2012  г. № 149-эк с 1 сентября 2012 года)

1. Осветительные установки общедомовых помещений

| № п/п | Этажность здания | Норматив расхода электрической энергии на освещение мест общего пользования, кВт.ч/м2 в мес. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1-2 | 1,84 |
| 2. | 3-4 | 1,84 |
| 3. | 5 | 1,84 |
| 4. | 6-9 | 1,84 |
| 5. | 10-15 | 1,84 |

2. Силовое оборудование лифтов

| № п/п | Этажность здания | Норматив расхода электрической энергии на работу лифтов, кВт.ч/м2 в мес. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5 | 2,76 |
| 2. | 6-9 | 1,65 |
| 3. | 10-15 | 1,43 |

3. Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды

| № п/п | Этажность здания | Норматив расхода электрической энергии на работу насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды, кВт.ч/м2 в мес. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3-4 | 0,33 |
| 2. | 5 | 0,58 |
| 3. | 6-9 | 0,53 |
| 4. | 10-15 | 0,46 |

4. Циркуляционные насосы системы горячего водоснабжения

| № п/п | Этажность здания | Норматив расхода электрической энергии на работу насосов системы горячего водоснабжения, кВт.ч/м2 в мес. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3-4 | 0,28 |
| 2. | 5 | 0,29 |
| 3. | 6-9 | 0,24 |
| 4. | 10-15 | 0,17 |

5. Автоматические запирающие устройства

Норматив расхода электрической энергии на работу автоматических запирающих устройств – 0,06 кВт.ч/м2 в мес.

6. Усилители телеантенн коллективного пользования

Норматив расхода электрической энергии на работу усилителей телеантенн коллективного пользования – 0,01 кВт.ч/м2 в мес.

7. Системы противопожарной автоматики и дымоудаления

Норматив расхода электрической энергии на работу системы противопожарной автоматики и дымоудаления – 0,04 кВт.ч/м2 в мес.

Примечания:

1. Единицами измерения нормативов в отношении электроснабжения являются следующие показатели:

- - в жилых помещениях – кВт.ч на 1 человека в месяц;

- - на общедомовые нужды – кВт.ч  на 1 кв. метр в месяц общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

2. Нормативы потребления электрической энергии, указанные в таблицах 1 -  6 включают в себя только расход электрической энергии на работу внутриквартирных электробытовых приборов и приборов освещения, без учета расхода электрической энергии на работу электрооборудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома.

3. Нормативы потребления электрической энергии, указанные в таблице 8, определены только для жилой комнаты (комнат) без учета потребления электрической энергии на работу электрооборудования помещений вспомогательного использования (кухни, душевые, туалеты, прачечные, коридоры, холлы), являющихся общим имуществом в жилом помещении (коммунальной квартире в многоквартирном доме), освещения мест общего пользования (лестничных площадок и придомовой территории) и лифтового оборудования.

4. Величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды определяется как сумма нормативов по  оборудованию, являющемуся общим имуществом конкретного многоквартирного дома.

5. В случае наличия в доме приборов учета электрической энергии, учитывающих фактический используемый объем электрической энергии на работу лифтового оборудования, принимать при расчетах показания указанных приборов учета электрической энергии.