- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2012 г. N 150-эк

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ

УСЛУГ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

ДЛЯ ГРАЖДАН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

(в ред. Постановления Министерства конкурентной политики

и тарифов Калужской области от 14.12.2012 N 440-эк,

Постановления Министерства тарифного регулирования

Калужской области от 29.05.2013 N 106-эк)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года N 258), Законом Калужской области от 8 ноября 2010 года N 62-ОЗ "Об органе государственной власти Калужской области, уполномоченном на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" от 6 мая 2011 года N 354 министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды с применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета согласно приложениям N 1, 2.

(п. 1 в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.05.2013 N 106-эк)

2. Признать утратившими силу: постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 21 января 2011 года N 7-эк "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для граждан на территории Калужской области при отсутствии приборов учета, определенных расчетным методом", постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 6 декабря 2011 года N 482-эк "О внесении изменения в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 21 января 2011 года N 7-эк "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для граждан на территории Калужской области при отсутствии приборов учета, определенных расчетным методом".

3. Приложение N 1 "Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях" вводится в действие с 1 сентября 2012 года.

Приложение N 2 "Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды" вводится в действие с 1 июня 2013 года.

(п. 3 в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.05.2013 N 106-эк)

Министр

Н.В.Владимиров

- Приложение N 1

к Постановлению

министерства конкурентной политики

и тарифов Калужской области

от 22 августа 2012 г. N 150-эк

Нормативы потребления вводятся в действие с 1 сентября 2012 года (пункт 3 данного документа).

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

(в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования

Калужской области от 29.05.2013 N 106-эк)

| N п/п | Степень благоустройства жилых домов | Единица измерения | Норматив потребления по холодному водоснабжению | Норматив потребления по горячему водоснабжению | Норматив потребления по водоотведению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | С водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, душами | куб. м/чел./мес. | 4,43 | 2,95 | 7,38 |
| 2 | С водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными мойками, сидячими ванными - 1200 мм, душами | куб. м/чел./мес. | 4,38 | 2,88 | 7,26 |
| 3 | С коммунальными квартирами с общими душевыми, с душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | куб. м/чел./мес. | 2,68 | 1,55 | 4,23 |
| 4 | С водопроводным краном (холодной и горячей воды), раковиной, без канализации | куб. м/чел./мес. | 1,56 | 0,70 | - |
|  | При отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | С водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, душами, с водонагревателями на различных видах топлива | куб. м/чел./мес. | 7,38 |  | 7,38 |
| 7 | С водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, сидячими ванными - 1200 мм, душами, с водонагревателями на различных видах топлива | куб. м/чел./мес. | 7,26 |  | 7,26 |
| 8 | С водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, унитазами, душами, с водонагревателями на различных видах топлива | куб. м/чел./мес. | 5,97 |  | 5,97 |
| 9 | С коммунальными квартирами с общими душевыми, с душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | куб. м/чел./мес. | 4,23 |  | 4,23 |
| 10 | С водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, унитазами, с водонагревателями на различных видах топлива | куб. м/чел./мес. | 3,38 |  | 3,38 |
| 11 | С коммунальными квартирами без душевых, с водонагревателями на различных видах топлива | куб. м/чел./мес. | 2,49 |  | 2,49 |
| 12 | С водопроводом, местной канализацией (отстойником), раковинами, с водонагревателями на различных видах топлива | куб. м/чел./мес. | 2,26 |  | 2,26 |
| 13 | С водопроводом, местной канализацией (отстойником), кухонными мойками, унитазами с водонагревателями на различных видах топлива | куб. м/чел./мес. | 1,36 |  | 1,36 |
| 14 | С водопользованием из уличных водоразборных колонок | куб. м/чел./мес. | 0,91 |  | - |