последнее изменение: 22.05.2017 - 16:50

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

(по состоянию на 09.05.2017)

1.НОРМАТИВ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

(Утвержден постановлением Городской Думы г. Калуги от 12 октября 2004 г. N 290 в ред. постановления Городской Думы городского округа "Г. Калуга" от 26.12.2007 N 188)

Внимание! Применяются до 01.09.2019 года

|  | Единица измерения расхода тепловой энергии для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Гкал на 1 квадратный метр площади жилого помещения в год | 0,18 |

ЕДИНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области 20.05.2016 №115 в редакции от (ред. от 07.07.2016)

ВНИМАНИЕ для потребителей КАЛУГИ вступают в силу с 01.09.2019 года!

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 |
| 2 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 |
| 3-4 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
| 5-9 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 |
| 10 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 11 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 12 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 13 | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
| 14 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| 15 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| 16 и более | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| 2 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| 3 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
| 4-5 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| 6-7 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| 8 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 9 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| 10 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
| 11 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| 12 и более | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |

Нормативы потребления

коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,0500 |

2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26 июня 2015 г. № 89-эк)

2.1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА (в жилом помещении)

| Категория многоквартирного (жилого) дома |  | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Для приготовления пищи |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 6,9 |
| 1.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 11,7 |
| 2. Для подогрева воды |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 10,0 |
| 2.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 17,2 |
| 2.3 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 3,5 |
| 2.4 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 5,5 |
| 3. Для отопления жилых помещений |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 8,2 |
| 3.2 | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 4,4 |

2.2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

| Направление использования коммунального ресурса |  | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на кв. метр площади | 7,5 |
| 2 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм в месяц на кв. метр площади | 5,1 |
| 3 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на голову животного | 11,5 |
| 4 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм в месяц на голову животного | 7,8 |
| 5 | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на голову животного | 4,9 |
| 6 | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм в месяц на голову животного | 3,3 |

3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254) (в ред. приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 24.04.2017 № 58ТД)

3.1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,27 | 3,09 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,31 | 3,15 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,36 | 3,20 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,04 | 1,62 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,81 | 2,55 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | Х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,91 | Х |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,03 | 1,85 |

3.2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0299 0,0296 0,0296 0,0295 | 0,0299 0,0296 0,0296 0,0295 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0300 0,0294 0,0294 0,0298 | Х Х Х Х |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0296 Х Х Х | Х Х Х Х |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,0296 | Х |

3.3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

|  | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полив земельного участка | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,18 |
| 2 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных | куб. метр в месяц на голову животного | 0,52 |
| 3 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | куб. метр в месяц на человека | 3,4 |
| 4 | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов | куб. метр в месяц на человека | 0,4 |

4. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО (дрова, уголь) при наличии печного отопления для граждан на территории Калужской области

(Утверждены постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской обл. от 22.05.2012 N 108-эк «Об утверждении нормативов потребления на твердое топливо (дрова, уголь) при наличии печного отопления для граждан на территории Калужской области, определенных расчетным методом»)

| N п/п | Наименование твердого топлива | Единица измерения | Норматив на 1 кв. м общей площади жилого помещения в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | месяц |
| 1 | Дрова | куб. м/кв. м | 0,3332 | 0,0476 |
| 2 | Уголь | т/кв. м | 0,1371 | 0,0 |

5. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области») (в ред. приказа Министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.07.2016 №189, приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 30.03.2017 № 46ТД)

5.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях

многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 72 | 45 | 35 | 28 | 24 |
|  |  |  | 2 | 93 | 58 | 45 | 36 | 32 |
|  |  |  | 3 | 105 | 65 | 50 | 41 | 36 |
|  |  |  | 4 и более | 114 | 70 | 55 | 44 | 39 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 116 | 72 | 56 | 45 | 40 |
|  |  |  | 2 | 137 | 85 | 66 | 54 | 47 |
|  |  |  | 3 | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 |
|  |  |  | 4 и более | 159 | 99 | 77 | 62 | 54 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 114 | 70 | 55 | 44 | 39 |
|  |  |  | 2 | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 |
|  |  |  | 3 | 166 | 103 | 80 | 65 | 56 |
|  |  |  | 4 и более | 180 | 111 | 86 | 70 | 61 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 92 | 57 | 44 | 36 | 31 |
|  |  |  | 2 | 119 | 74 | 57 | 47 | 41 |
|  |  |  | 3 | 135 | 84 | 65 | 53 | 46 |
|  |  |  | 4 и более | 146 | 91 | 70 | 57 | 50 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
|  |  |  | 2 | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 |
|  |  |  | 3 | 235 | 145 | 113 | 91 | 80 |
|  |  |  | 4 и более | 249 | 154 | 120 | 97 | 85 |

5.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в

многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного,

гостиничного и секционного типов

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Количество человек, проживающих в помещении | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.чв месяц на человека | 1 | 77 |
|  |  |  | 2 | 48 |
|  |  |  | 3 | 37 |
|  |  |  | 4 | 30 |
|  |  |  | 5 и более | 26 |
| 2. | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.чв месяц на человека | 1 | 136 |
|  |  |  | 2 | 84 |
|  |  |  | 3 | 65 |
|  |  |  | 4 | 53 |
|  |  |  | 5 и более | 46 |
| 3. | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.чв месяц на человека | 1 | 793 |
|  |  |  | 2 | 492 |
|  |  |  | 3 | 381 |
|  |  |  | 4 | 309 |
|  |  |  | 5 и более | 270 |
| 4. | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.чв месяц на человека | 1 | 169 |
|  |  |  | 2 | 105 |
|  |  |  | 3 | 81 |
|  |  |  | 4 | 66 |
|  |  |  | 5 и более | 57 |

5.3. Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 1.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,47 |
| 1.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,59 |
| 1.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,53 |
| 1.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,53 |
| 1.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,65 |
| 1.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,65 |
| 1.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,60 |
| 1.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,72 |
| 2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 2.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,48 |
| 2.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,67 |
| 2.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,56 |
| 2.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,56 |
| 2.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,75 |
| 2.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,75 |
| 2.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,64 |
| 2.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,83 |
| 3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: |  |  |  |
| 3.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,89 |
| 3.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 3.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,92 |
| 3.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 3.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 3.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,97 |
| 3.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 3.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1 |
| 4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: |  |  |  |
| 4.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,89 |
| 4.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 4.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,92 |
| 4.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 4.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 4.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,97 |
| 4.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 4.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1 |
| 5. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: |  |  |  |
| 5.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,89 |
| 5.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,10 |
| 5.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,98 |
| 5.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 5.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 5.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 5.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,06 |
| 5.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,28 |
| 6. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: |  |  |  |
| 6.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,89 |
| 6.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,10 |
| 6.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,98 |
| 6.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 6.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 6.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 6.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,06 |
| 6.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,28 |

5.4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса |  | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,4 |
| 2. | Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,09 |
| 3. | Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на голову животного | 1,68 |

6. НОРМАТИВЫ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской обл. от 20.08.2015 N 136 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калужской области с применением расчетного метода»)

Гкал на 1 куб. м

| Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Температура воды, оC | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С изолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | 60 | 0,0624 | 0,0599 |
|  | 61 | 0,0636 | 0,0610 |
|  | 62 | 0,0648 | 0,0622 |
|  | 63 | 0,0659 | 0,0633 |
|  | 64 | 0,0671 | 0,0645 |
|  | 65 | 0,0683 | 0,0656 |
|  | 66 | 0,0695 | 0,0667 |
|  | 67 | 0,0707 | 0,0679 |
|  | 68 | 0,0719 | 0,0690 |
|  | 69 | 0,0731 | 0,0701 |
|  | 70 | 0,0742 | 0,0713 |
|  | 71 | 0,0754 | 0,0724 |
|  | 72 | 0,0766 | 0,0735 |
|  | 73 | 0,0778 | 0,0747 |
|  | 74 | 0,0789 | 0,0758 |
|  | 75 | 0,0801 | 0,0769 |
| без полотенцесушителей | 60 | 0,0574 | 0,0549 |
|  | 61 | 0,0585 | 0,0559 |
|  | 62 | 0,0596 | 0,0570 |
|  | 63 | 0,0607 | 0,0580 |
|  | 64 | 0,0618 | 0,0591 |
|  | 65 | 0,0629 | 0,0601 |
|  | 66 | 0,0640 | 0,0612 |
|  | 67 | 0,0650 | 0,0622 |
|  | 68 | 0,0661 | 0,0633 |
|  | 69 | 0,0672 | 0,0643 |
|  | 70 | 0,0683 | 0,0653 |
|  | 71 | 0,0694 | 0,0664 |
|  | 72 | 0,0705 | 0,0674 |
|  | 73 | 0,0715 | 0,0684 |
|  | 74 | 0,0726 | 0,0695 |
|  | 75 | 0,0737 | 0,0705 |
| С неизолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | 60 | 0,0674 | 0,0649 |
|  | 61 | 0,0686 | 0,0661 |
|  | 62 | 0,0699 | 0,0673 |
|  | 63 | 0,0712 | 0,0686 |
|  | 64 | 0,0725 | 0,0698 |
|  | 65 | 0,0738 | 0,0711 |
|  | 66 | 0,0751 | 0,0723 |
|  | 67 | 0,0764 | 0,0735 |
|  | 68 | 0,0776 | 0,0748 |
|  | 69 | 0,0789 | 0,0760 |
|  | 70 | 0,0802 | 0,0772 |
|  | 71 | 0,0814 | 0,0784 |
|  | 72 | 0,0827 | 0,0797 |
|  | 73 | 0,0840 | 0,0809 |
|  | 74 | 0,0853 | 0,0821 |
|  | 75 | 0,0865 | 0,0833 |
| без полотенцесушителей | 60 | 0,0624 | 0,0599 |
|  | 61 | 0,0636 | 0,0610 |
|  | 62 | 0,0648 | 0,0622 |
|  | 63 | 0,0659 | 0,0633 |
|  | 64 | 0,0671 | 0,0645 |
|  | 65 | 0,0683 | 0,0656 |
|  | 66 | 0,0695 | 0,0667 |
|  | 67 | 0,0707 | 0,0679 |
|  | 68 | 0,0719 | 0,0690 |
|  | 69 | 0,0731 | 0,0701 |
|  | 70 | 0,0742 | 0,0713 |
|  | 71 | 0,0754 | 0,0724 |
|  | 72 | 0,0766 | 0,0735 |
|  | 73 | 0,0778 | 0,0747 |
|  | 74 | 0,0789 | 0,0758 |
|  | 75 | 0,0801 | 0,0769 |